|  | Общество с ограниченной ответственностью «УК Зеленоградск» |
| --- | --- |
| г. Зеленоградск, ул. Московская, д.66, оф. 21, т. 98 80 35 |

«Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме»

Управляющая организация ООО «УК Зеленоградск»

Описание содержания, периодичность выполнения и результат оказания работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| Виды работ (услуг) | Содержание работ (услуг) | Периодичность выполнения работы (оказания услуги) | Результат выполнения работы (оказания услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Услуги по управлению многоквартирным жилым домом |
| 1.1. Ведение и хранение технической документации по многоквартирному дому. | Принятие, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных документов, внесение в них необходимые изменения, связанных с управлением общим имуществом в установленном законодательством РФ порядке. Отражение сведений о составе и состоянии общего имущества в сформированной технической документации на многоквартирный дом | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Формирование полного комплекта технической документации на многоквартирный дом согласно перечню, определённому в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г.№491) с обеспечением её надлежащей актуальности и сохранности. |
| 1.2. Осуществление постоянного надзора за техническим и санитарным состоянием общего имущества многоквартирного дома путём проведения осмотров и обходов | Проведение общих осмотров комиссией с включением председателя Совета многоквартирного дома | 2 раза в год и по мере необходимости после стихийных бедствий | Акт осмотра, являющийся основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решений о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества (элементов общего имущества) требованиям законодательства РФ, требованиям обеспечения безопасности граждан, в т.ч. о мерах (мероприятиях), необходимых для устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений) в форме описи работ по текущему ремонту общего имущества дома - предложений управляющей организации, направляемых на утверждение общему собранию собственников. |
| 1.3. Организация обеспечения содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями. | Проведение эксплуатационного контроля и мониторинга технического состояния общего имущества многоквартирного дома согласно требованиям ФЗ№384 от 30.12.2009г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Обеспечение: - соблюдения надлежащих характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; - безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества |
| 1.4. Организация работ по обследованию многоквартирного дома с целью определения необходимости работ по текущему и капитальному ремонту его общего имущества. | Формирование комиссии по проведению обследования (или заключение договора на выполнение данной работы с профильной организацией), проведение созданной комиссией детального визуального и инструментального освидетельствования элементов общего имущества многоквартирного дома с документированием их технического состояния, степени износа и всех выявленных дефектов, неисправностей, повреждений. | 1 раз в течение срока действия договора управления многоквартирным домом либо по возможности на дату заключения либо в ближайшее время после заключения данного договора | Акт обследования многоквартирного дома, Предложения по проведению комплекса ремонтных работ (как текущего, так и капитального характера), направленных на устранение выявленных дефектов, неисправностей, и повреждений. Долгосрочный план ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, основывающийся с определением приоритета их исполнения, в т.ч. долгосрочный план работ по текущему ремонту, (без определения их стоимости) выносимый управляющей организацией на утверждение решением общего собрания собственников |
| 1.5. Планирование и проведение экономических расчётов по организации работ по содержанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома | Определение необходимого объёма, сроков проведения и стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, осуществляемых как силами персонала управляющей организации, так и силами подрядных организаций | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | План-график работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Предложения о стоимости работ и услуг по содержанию, и ремонту общего имущества многоквартирного дома, вносимые на утверждение решением общего собрания собственников Расценённая опись работ по текущему ремонту общего имущества |
| 1.6. Подготовка предложений о проведении работ по текущему и капитальному ремонту для принятия решений собственниками | Составление расценённой описи ремонтных работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в форме, позволяющей включить её повестку дня общего собрания. Составление состава и сметы работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в качестве информации (материалов) предоставляемых для ознакомления участникам общего собрания собственников помещений в данном доме | Ежегодно в отношении работ по текущему ремонту и по мере необходимости - в отношении работ по капитальному ремонту | Оформленные в требуемой документарной форме предложения о проведении работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, вносимые управляющей организацией на утверждение решением общего собрания собственников помещений в данном доме |
| 1.7. Организация работ и услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома путём привлечения подрядных организаций – исполнителей | Отбор (в т.ч. в необходимых случаях - конкурсный) подрядных организаций – исполнителей работ и услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, путём заключения с данными организациями, а также контроля и обеспечения их надлежащего исполнения. | Согласно утверждённым планам-графикам работ по содержанию и обслуживанию общего имущества, планам работ по текущему и капитальному ремонтных | Обеспечение содержания общего имущества многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства РФ (в том числе о санитарно эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: - соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; - безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества; |
| 1.8. Осуществление систематического контроля за качеством услуг и работ по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполняемых внутренними структурными подразделениями управляющей организации, а также подрядными организациями – исполнителями данных работ и услуг. | Проведение персоналом управляющей организации – техниками-смотрителями и инженером эксплуатационного контроля параметров качества выполнения работ и услуг, проводимых внутренними структурными подразделениями управляющей организации и подрядными организациями (с составлением актов, фиксирующих нарушение контролируемых параметров качества услуг и работ и применением к ним штрафных санкций) | Постоянно (ежедневно) в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Обеспечение надлежащего качества услуг и работ по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполняемых подрядными организациями – исполнителями работ и услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. |
| 1.9. Осуществление контроля поддержания требуемых параметров качества коммунальных ресурсов, поставляемых ресурсоснабжающими организациями. | Проведение персоналом управляющей организации – мастерами-смотрителями и инженером эксплуатационного контроля параметров качества поставляемых ресурсоснабжающими организациями коммунальных ресурсов на основании показаний приборов учёта, позволяющих фиксировать соответствующие параметры (с составлением актов, фиксирующих нарушение контролируемых параметров качества поставляемых коммунальных ресурсов и обеспечение снижения величины платежа за соответствующие виды коммунальных услуг) | Постоянно (ежедневно) в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом. | Обеспечение надлежащих параметров качества коммунальных услуг, предоставляемых жильцам многоквартирного дома в соответствии с требованиями «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05. 2011 г. № 354) |
| 1.10. Организация договорно-правовой деятельности по управлению многоквартирными домами | Выполнение следующих основных видов работ: - разработка, оформление и правовое обеспечение исполнения договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями; - контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде; - заключение и правовое обеспечение исполнения договоров управления с собственниками помещений; - расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон; - заключение и обеспечение исполнения договоров на оказание услуг по сбору платежей населения за услуги по содержанию и ремонту со специализированной организацией (МУП «Симплекс»); - юридическое оформление договоров, обеспечение законности, проверка соответствия действующему законодательству, приказам, инструкциям, положениям и другим документам правового характера, имеющим отношение к обслуживанию и ремонту многоквартирных домов; - представление интересов организации на судебных заседаниях по делам о жилищно-коммунальном обслуживании и его оплате; - подготовка материалов для судебного взыскания задолженности по оплате услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Обеспечение безусловного исполнения в интересах собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме всех договоров, заключённых между управляющей и ресурсоснабжающими и подрядными организациями |
| 1.11. Ведение рекламационно-претензионной работы с подрядными организациями – исполнителями работ и услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в случае ненадлежащего исполнения ими договоров, заключённых с управляющей организацией. | Включение в договоры, заключаемые управляющей организацией с подрядными организациями – исполнителями работ и услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома условий по применению к ним штрафных санкций в случае ненадлежащего выполнения работ и услуг. Составлением актов, фиксирующих нарушение контролируемых параметров услуг и работ и применением к подрядным организациям – исполнителям штрафных санкций, предусмотренных заключёнными с ними договорами на основе оформления и выставления данным организациям рекламаций и претензий в досудебном порядке либо исков – в случае обращения в суд. Взыскание управляющей организацией сумм штрафных санкций с подрядных организаций – исполнителей | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Обеспечение надлежащего качества услуг и работ по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполняемых подрядными организациями – исполнителями работ и услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Направление полученных сумм штрафных санкций на выполнение мероприятий, обеспечивающих надлежащее качество услуг и работ по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |
| 1.12. Начисление и сбор платы за содержание и ремонт с нанимателей и собственников помещений многоквартирного дома. | Заключение договора между управляющей организацией и расчётно-кассовым центром («Симплекс») на выполнение работ по начислению платы за содержание и ремонт с нанимателей и собственников помещений многоквартирного дома (а также работ по выставлению им платёжных документов). Исполнение данного договора с предоставлением управляющей организацией необходимых для исполнения данного договора сведений. | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом и договора, заключённого с расчётно-кассовым центром (МУП «Симплекс») | Точное начисление платы за содержание и ремонт со своевременным составлением и доставкой платёжных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме. |
| 1.13. Принятие мер по взысканию задолженности по оплате за содержание и текущий ремонт помещений. | Регулярное проведение комплекса работ по взысканию просроченной задолженности путём устных и письменных предупреждений собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме с рассылкой и разноской им уведомлений.Выполнение персоналом управляющей организации комплекса работ по взысканию задолженности в судебном порядке. | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Постепенное доведение просроченной задолженности собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме по оплате за содержание и текущий ремонт помещений до величины, не влияющей на выполнение планируемых объёмов и качественных характеристик данных работ и услуг. |
| 1.14. Подомовой учёт денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме в виде платы за содержание и ремонт, их рациональное и эффективное расходование. | Организация в управляющей организации ведения учёта поступающих платежей за содержание и ремонт, а также затрат на выполнение соответствующих работ в разрезе каждого управляемого многоквартирного дома. Организация рационального и эффективного расходования получаемых средств на основе проведения анализа необходимых затрат, применения обоснованных норм материальных и трудовых затрат. | Постоянно (регулярно) в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Формирование и раскрытие управляющей организации информации согласно требованиям подпунктов «б» и «в» пункта 9 «Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. N 731) Рациональное и эффективное расходование получаемых от средств от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме в виде платы за содержание и ремонт. |
| 1.15. Представление разъяснений собственникам и пользователям помещений и членам их семей о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома. | Предоставление разъяснений собственникам и пользователям жилых помещений и членам их семей о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома путём предоставления соответствующей информации: - при проведении обходов многоквартирного дома техником-смотрителем: - при ответах на телефонные звонки собственников и пользователей жилых помещений персоналом управляющей организации; - при ответах на запросы собственников и пользователей помещений по электронной почте персоналом управляющей организации также в данной форме; - при проведении личных приёмов собственников и пользователей помещений персоналом управляющей организации согласно утверждённому графику. | Постоянно (регулярно) в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Оперативное предоставление собственникам и пользователям помещений и членам их семей необходимой информации в объёме достаточном для обеспечения надлежащего пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома. |
| 1.16. Работа с населением, приём граждан, в том числе рассмотрение обращений и жалоб по качеству жилищно-коммунального обслуживания. | Организация текущей работы с населением, включающей оперативное рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания жилищно-коммунального обслуживания, путём: - проведения личных приёмов собственников и пользователей помещений персоналом управляющей организации согласно утверждённому графику приёмов; - предоставления ответов на телефонные звонки собственников и пользователей жилых помещений персоналом управляющей организации; - предоставления ответов на жалобы и обращения собственников и пользователей помещений по электронной почте персоналом управляющей организации также в данной форме; - проведения встреч при проведении обходов многоквартирного дома мастером-смотрителем. | Постоянно (регулярно) в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом | Оперативное устранение управляющей организацией или ресурсоснабжающими и подрядными организациями под контролем управляющей организации всех обоснованных претензий собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме, выраженных в форме обращений и жалоб по качеству жилищно-коммунального обслуживания. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов собственников и нанимателей помещений |
| 1.17. Осуществление регистрационного учёта граждан | Регистрационный учёт строится следующим образом: - собственник помещения в многоквартирном доме передает, а управляющая организация согласно договору управления принимает обязанности по контролю за использованием данного жилого помещения в части соблюдения правил регистрационного учета граждан. - управляющая организация обязана в пределах своей компетенции для реализации прав и обязанностей собственников помещений и лиц, пользующихся данными помещениями, принимать от указанных лиц заявления и иные документы, а также выдавать собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, пользующимся данными помещениями, справки, иные документы, в том числу: - справку о составе семьи; - справку о наличии иждивенцев; - справку о регистрации по месту жительства или по месту пребывания; - справку о совместном проживании до дня смерти; - копию поквартирной карточки (форма Б); - справку «Форма А»; - справку об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги - и др.; | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом в рабочее время согласно графику работы соответствующих работников управляющей организации | Надлежащее обеспечение функций по регистрационному учёту граждан согласно пунктам 4, 9, 16 «Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. N 713) |
| 1.18. Обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома. | Формирование в управляющей организации диспетчерской службы и организация её надлежащей оперативной работы, а также привлечение на договорной основе специализированных организаций. Приём и регистрация заявок на выполнение работ по оперативному устранению аварийных ситуаций, неисправностей и повреждений в управляемых многоквартирных домах, на выполнение срочных заявочных ремонтов, а также выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопросов о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации Контроль исполнения всех указанных работ как силами работников управляющей организации, том числе в необходимых случаях и силами сторонних организаций. Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин, их вызвавших. | Постоянно (ежедневно) в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом, а также по запросу жильцов многоквартирного дома | Обеспечение максимально оперативного устранения аварийных ситуаций, неисправностей и повреждений в управляемых многоквартирных домах, а также выполнение срочных заявочных ремонтов согласно требованиям действующих нормативных актов. |
| 1.19. Информирование собственников и нанимателей жилых помещений: о деятельности Управляющей организации согласно требованиям «Стандарта раскрытия информации»; об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, по иным вопросам, предусмотренным договором управления. | Формирование и своевременное обновление в управляющей организации всего массива информации, а также организация её предоставления согласно требованиям «Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. N 731) Размещение информации об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, по иным вопросам, предусмотренным договором управления в местах, доступных для жильцов – на стендах в подъездах домов, или около входов в подъезды и в помещении управляющей организации за месяц до выставления платёжных документов в новом размере. | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом в сроки, определённые «Стандартом раскрытия информации» | Полное и своевременное предоставление всей информации согласно требованиям «Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. N 731) |
| 1.20. Взаимодействие с органами правопорядка, военкоматами, избирательными комиссиями, проведение мероприятий по гражданской обороне. | Формирование и предоставление управляющей организацией информации органами правопорядка, военкоматами, избирательными комиссиям согласно требованиям действующего законодательства РФ. Выполнение всех требуемых действующим законодательством РФ мероприятий по гражданской обороне. | Постоянно в течение всего срока действия договора управления многоквартирным домом, а также по запросам органов правопорядка, военкоматов, избирательных комиссий | Своевременное и полное предоставление управляющей организацией информации органами правопорядка, военкоматами, избирательными комиссиям согласно требованиям действующего законодательства РФ. Своевременное и полное выполнение всех требуемых действующим законодательством РФ мероприятий по гражданской обороне. |
| 2. Техническое обслуживание |
| 2.1. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем и строительных конструкций (помещений общего пользования) многоквартирного дома | Проведение общих технических осмотров внутридомовых инженерных систем и строительных конструкций домов (помещений общего пользования) с устранением в процессе проведения данных обходов незначительных (не входящих в перечень работ по текущему ремонту) неисправностей и дефектов в строительных конструкциях (помещениях общего пользования) и во внутридомовых системах холодного водоснабжения и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электроснабжения, вентиляции. Выполнение регулярных работ по техническому обслуживанию, включающих в себя осмотры, регулировку и наладку внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции | Общие технические осмотры: 2 раза в год. Выполнение регулярных работ по техническому обслуживанию, включающих в себя осмотры, регулировку и наладку внутридомовых инженерных систем проводится согласно-плану графику каждого из видов работ. | Обеспечение постоянной готовности инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов, установленными Правительством РФ |
| 2.2. Техническое обследование вентканалов, дымоходов, газоходов. | Проведение технических осмотров вентиляционных каналов, дымоходов, газоходов многоквартирного дома. Выполнение регулярных работ по техническому обслуживанию, включающих в себя осмотры и прочистку вентиляционных каналов, дымоходов, газоходов. | Согласно графику, представляемому управляющей организации подрядной организацией в отношении каждого многоквартирного дома | Обеспечение безопасной эксплуатации общего имущества многоквартирных домов, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан. |
| 2.3. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома | Проведение технических осмотров внутридомового газового оборудования с устранением в процессе проведения данных обходов незначительных неисправностей и дефектов. Выполнение регулярных работ по техническому обслуживанию, включающих в себя осмотры, регулировку и наладку внутридомового газового оборудования | Согласно графику, представляемому управляющей организации подрядной организацией в отношении внутридомового газового оборудования в каждом многоквартирном доме | Обеспечение безопасной эксплуатации и постоянной готовности внутридомового газового оборудования входящего в состав общего имущества многоквартирных домов, к осуществлению поставок газа, для предоставления услуги газоснабжения гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов, установленными Правительством РФ |
| 2.4.Техническое обслуживание и ремонт лифтов многоквартирного дома | Осмотры, регулировка, наладка и ремонт лифтов, выполняемые подрядной организацией – исполнителем согласно договору, заключённому между данной организацией и управляющей организацией, ежегодное техническое освидетельствование | Согласно графику, представляемому управляющей организации подрядной организацией в отношении каждого лифта (группы лифтов) | Безопасная эксплуатация лифтов путём обеспечения их постоянной исправности и работоспособности при использовании их по назначению. |
| 3. Санитарное содержание помещений общего пользования |
| 3.1. Уборка и очистка придомовой территории, вывоз крупногабаритного мусора. | Выполнение работниками управляющей работ по регулярной очистке придомового земельного участка от мусора, опавших листьев, снега, выполнение работ по вывозу крупногабаритного мусора специализированными организациями, на основании заключенных долговременных договоров. | Уборка и очистка придомовой территории – 6 раз в неделю, вывоз крупногабаритного мусора – по мере необходимости; | Обеспечение содержания придомовой территории в надлежащей чистоте согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.06.2010г. №64) |
| 3.2. Вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов | Выполнение подрядной организацией работ по регулярному вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов и строительного мусора. | Ежедневно | Обеспечение регулярного вывоза твёрдых бытовых отходов с надлежащим опорожнением и содержанием контейнеров, с обеспечением требуемой чистоты контейнерной площадки согласно требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемио-логические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.06.2010г. №64) |
| 3.3. Дезинсекция и дератизация помещений общего пользования многоквартирного дома | Выполнение подрядной организацией работ по уничтожению вредных насекомых и грызунов в помещениях общего пользования согласно договору, заключённому между данной организацией и управляющей организацией при необходимости. | Дератизация и дезинсекция – по заявкам в случае появления вредных насекомых и грызунов. | Отсутствие вредных насекомых и грызунов в помещениях общего пользования многоквартирного дома согласно требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.06.2010г. №64) |
| 3.4. Уход за зелеными насаждениями | Выполнение работниками управляющей компании работ по уходу за элементами озеленения. | 1 раз в неделю | Содержание элементов озеленения (газоны, клумбы, кустарники) в надлежащем состоянии |
| 4. Внеплановые и аварийные ремонтные работы |
| 4.1. Проведение внеплановых и аварийных ремонтных работ на внутридомовых инженерных системах и строительных конструкциях многоквартирного дома | Оперативное устранение неисправностей, повреждений и дефектов во внутридомовых инженерных системах и строительных конструкциях, приведших к возникновению аварийных ситуаций | При возникновении аварийных ситуаций и по заявкам | Обеспечение бесперебойного функционирования внутридомовых инженерных систем, а также соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома, Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, Обеспечение сохранности имущества физических лиц, имущества юридических лиц |
| 5. Текущий ремонт |
| 5.1. Выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | Ремонтно-строительные работ, выполняемые в плановом порядке для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества многоквартирного дома или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов). | Ежегодно на основании решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме | Обеспечение бесперебойного функционирования внутридомовых инженерных систем, а также соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, Обеспечение сохранности имущества физических лиц, имущества юридических лиц |