|  | Общество с ограниченной ответственностью «УК Зеленоградск» |
| --- | --- |
| г. Зеленоградск, ул. Московская, д.66, оф. 21, т. 98 80 35 |

Тариф на содержание, текущий

ремонт общего имущества жилого дома, услуг по управлению

Московская, д. 60

| № | Наименование | Периодичность | Стоимость на 1 кв м, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. |  | 4,50 |
| 1.1 | Подготовка зданий к сезонной эксплуатации, выполнение работ по техническому обслуживанию дома: - техническое обслуживание внутридомовых систем, сетей и устройств — водоснабжения,водоотведения и канализации, электросетей, ВПУ -ремонт этажных электрощитов на лестничных площадках, ВРУ дома, устранение неисправной электропроводки, мелкий ремонт электротехнических устройств -замена лампочек в подъездах -прочистка канализационной сети (стояки и лежаки) - проверка исправности вентиляционных каналов и газоходов -текущий ремонт и устранение протечки в отдельных местах кровли до 10 % от общего объема -замена разбитых стекол окон на лестничных клетках - ремонт, окраска детских площадок и элементов благоустройства - поверка и снятие показаний коллективных приборов измерения и учета -обслуживание ВДГО -техническое освидетельствование лифта | по необходимости по необходимости по необходимости по необходимости 2 раза в год по необходимости по необходимости сезонно,1 раз \ год по истечении срока 1раз в 3 года 1 раз в год | 2,89 |
| 1.2 | Уборка земельного участка: -подметание придомовой территории, уборка мусора с газонов, уборка контейнерной площадки -сдвижка и подметание снега с тротуаров при отсутствии снегопада -сдвижка и подметание снега с тротуаров при снегопаде - окос травы | 5 раз в неделю 2 раза в неделю по необходимости 7 раз | 1,20 |
| 1.3 | Аварийное обслуживание: -системы водоснабжения, водоотведение, электроснабжения -неисправности системы освещения помещений общего пользования в течение 5 суток | круглосуточно по необходимости | 0,41 |
| 2. | Услуги по управлению домом: -организация подачи коммунальных услуг в дом- заключение необходимых договоров с поставщиками коммунальных услуг, а так же специализированными организациями на выполнение работ и услуг, ведение технической документации на имущество, контроль соблюдения договоров объема и качеств, предоставляемых услуг, ведение расчетов с поставщиками , подготовка предложений об установлении тарифов на управление и обслуживание общего имущества дома, сбор средств на содержание дома, обеспечение начислений платы и выставления платежных документов собственникам помещений, ведение базы данных по платежам, ведение паспортного учета граждан, выдача справок. | постоянно | 3,05 |
|  | ИТОГО: |  | 7,55 |

Тариф на вывоз и размещение  ТБО - по фактическим затратам с м2  - 1,52 руб.

Уборка лестничных клеток  -   по фактическим затратам   – 1,83 с 1 м2 в месяц

Техническое и аварийное обслуживание лифта  -  (по фактическим затратам) -2,72 с 1 м2 в месяц

Электроэнергия МОП - по фактическим затратам согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011г

Водоснабжение МОП – по фактическим затратам

ТО системы ограничения доступа – 0,64 руб. с 1 м2 в месяц

Директор                                                       Е.В. Трофимова