**Общедомовые приборы учета газа.**

**Московская, 66**

**Ввод в эксплуатацию: 14.12.2011 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ввода | **Счетчик** | | **Гос.поверка**  **до** | **Корректор** | | **Гос.поверка**  **до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |
| **1** | **Metrix G16T** | **00170287** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **2** | **Metrix G16T** | **00212038** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **3** | **Metrix G16T** | **00212037** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **4** | **Metrix G16T** | **00170283** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **5** | **Metrix G16T** | **00212020** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **6** | **Metrix G16T** | **00170262** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **7** | **Metrix G16T** | **00170279** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **8** | **Metrix G16T** | **00170273** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **9** | **Metrix G16T** | **00170275** | **06.06.2021** |  |  |  |
| **10** | **Metrix G16T** | **00212036** | **06.06.2021** |  |  |  |