**Общедомовые приборы учета газа.**

**Тургенева, 10 б**

**Ввод в эксплуатацию: 14.12.2011 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ввода | **Счетчик** | | **Гос.поверка**  **до** | **Корректор** | | **Гос.поверка**  **до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |
| **1** | **BK G25** | **285489973** | **30.03.2021** | **ТС 215** | **11507999** | **20.05.2016** |
| **2** | **BK G25** | **28548970** | **30.03.2021** | **ТС 215** | **11507991** | **20.05.2016** |
| **3** | **BK G25** | **28548967** | **30.03.2021** | **ТС 215** | **11508014** | **23.05.2016** |
| **4** | **BK G25** | **28548971** | **30.03.2021** | **ТС 215** | **11508027** | **23.05.2016** |
| **5** | **BK G25** | **15178997** | **05.04.2021** | **ТС 215** | **11507630** | **11.04.2016** |