**Общедомовые приборы учета газа.**

**Потемкина, 18 б**

**Ввод в эксплуатацию: 14.10.2013 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №ввода | **Счетчик** | **Гос.поверка****до** | **Корректор** | **Гос.поверка****до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |
| **1** | **BK G25** | **30345653** | **13.03.2023** | **ТС 220** | **132003726** | **21.02.2018** |
| **2** | **BK G25** | **30345649** | **13.03.2023** | **ТС 210** | **10111753** | **04.03.2015** |
| **3** | **BK G25** | **30345656** | **13.03.2023** | **ТС 220** | **132003635** | **18.02.2018** |
| **4** | **BK G25** | **30345652** | **13.03.2023** | **ТС 220** | **132003720** | **21.02.2018** |
| **5** | **BK G25** | **30345663** | **13.03.2023** | **ТС 220** | **132003128** | **17.01.2018** |
| **6** | **BK G25** | **30345655** | **13.03.2023** | **ТС 220** | **132003730** | **21.02.2018** |