**Общедомовые приборы учета газа.**

**Ткаченко, 5 а**

**Ввод в эксплуатацию: 17.12.2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №ввода | **Счетчик** | **Гос.поверка****до** | **Корректор** | **Гос.поверка****до** | **Комплекс** | **Гос.поверка до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |  | **тип** | **Зав. №** |  |
| **1** | **BK G16** | **30368760** | **21.03.2023** | **ТС 220** | **132005237** | **02.07.2018** | **СГ-ТК-Д-25** | **4307024** | **03.07.2018** |
| **2** | **BK G16** | **30368741** | **21.03.2023** | **ТС 220** | **132005181** | **20.05.2018** | **СГ-ТК-Д-25** | **4306186** | **20.05.2018** |
| **3** | **BK G16** | **30368756** | **21.03.2023** | **ТС 220** | **132005236** | **02.07.2018** | **СГ-ТК-Д-25** | **4307025** | **03.07.2018** |
| **4** | **BK G25** | **30369053** | **21.03.2023** | **ТС 220** | **132005235** | **02.07.2018** | **СГ-ТК-Д-40** | **4307026** | **02.07.2018** |
| **5** | **BK G16** | **30368804** | **21.03.2023** | **ТС 220** | **132006054** | **13.08.2018** | **СГ-ТК-Д-25** | **4308228** | **15.08.2018** |
| **6** | **BK G16** | **30444837** | **18.04.2023** | **ТС 220** | **132005653** | **26.07.2018** | **СГ-ТК-Д-25** | **4307279** | **26.07.2018** |
| **7** | **BK G65** | **15219815** | **13.09.2023** | **ТС 220** | **132007065** | **01.10.2018** |  |  |  |