**Общедомовые приборы учета газа.**

**Московская, 60**

**Ввод в эксплуатацию: 01.04.2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ввода | **Счетчик** | | **Гос.поверка**  **до** | **Корректор** | | **Гос.поверка**  **до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |
| **1** | **MetrixG16T** | **00021783** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **2** | **Metrix G16T** | **00021781** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **3** | **Metrix G16T** | **00021788** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **4** | **Metrix G16T** | **00021785** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **5** | **Metrix G16T** | **00021777** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **6** | **Metrix G16T** | **00021780** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **7** | **Metrix G16T** | **00018522** | **09.01.2022** |  |  |  |
| **8** | **BK G25** | **29163952** | **04.01.2022** | **ТС 215** | **12512253** | **15.02.2017** |
| **9** | **BK G25** | **29062503** | **19.10.2021** | **ТС 215** | **12512046** | **02.02.2017** |
| **10** | **BK G25** | **29620320** | **15.05.2022** | **ТС 215** | **12512854** | **19.03.2017** |
| **11** | **BK G25** | **29620331** | **15.05.2022** | **ТС 215** | **12512859** | **20.03.2017** |
| **12** | **Metrix G16T** | **00021786** | **10.01.2022** |  |  |  |