|  | Общество с ограниченной ответственностью «УК Зеленоградск» |
| --- | --- |
| г. Зеленоградск, ул. Московская, д.66, оф. 21, т. 98 80 35 |

«Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме»

Управляющая организация: ООО «УК Зеленоградск»

Информация об услугах, оказываемых организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. N 491

| № п/п | Виды оказываемых Компанией услуг в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Порядок и условия оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества в многоквартирном доме | Общие осмотры общего имущества в многоквартирном доме выполняются комиссией, состоящей из работников ООО «УК Зеленоградск», подрядных организаций, привлекаемых ООО «УК Зеленоградск» на договорной основе к работам по содержанию данного имущества, и из членов Совета многоквартирного дома |
| 2. | Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования | Контроль установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования производится ООО «УК Зеленоградск»; обеспечение указанных параметров содержания помещений общего пользования производится ООО «УК Зеленоградск» путём выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту данных помещений, строительных конструкций, внутридомовых систем отопления и вентиляции |
| 3. | Освещение помещений общего пользования | Контроль надлежащего освещения помещений общего пользования производится ООО «УК Зеленоградск»; обеспечение надлежащего освещения данных помещений производится ООО «УК Зеленоградск» путём выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомовой системы электроснабжения |
| 4. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования производится ООО «УК Зеленоградск» . Санитарная обработка помещений общего пользования производится по мере необходимости путем заключения договора на профилактически-истребительные мероприятия по снижению численности грызунов и насекомых и др. мероприятий со специализированной организацией. |
| 5. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества входящего в состав общего имущества производится ООО «УК Зеленоградск». |
| 6. | Вывоз и размещение твердых бытовых отходов (ТБО) и строительного мусора | Контроль надлежащего вывоза и размещения ТБО, КГО и строительного мусора производится ООО«УК Зеленоградск»»; вывоз и размещение ТБО и строительного мусора производится ИП Сергеева Г.П. на основании договора №05/02/14 от 05.02.14г.; |
| 7. | Принятие мер пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности принимаются ООО «УК Зеленоградск» и иными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. Контроль соблюдения мер пожарной безопасности всеми подрядными организациями и жильцами многоквартирного дома в соответствии с законодательством РФ о пожарной безопасности производится ООО «УК Зеленоградск» |
| 9. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества | Контроль надлежащего содержания и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными объектами, расположенными на земельном участке производится ООО «УК Зеленоградск». |
| 10. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме: - внеплановый (непредвиденный) текущий ремонт общего имущества; - плановый (предупредительный) текущий ремонт общего имущества. | Внеплановый (непредвиденный) текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится ООО «УК Зеленоградск» и иными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ, в случае необходимости устранения аварийных ситуаций в многоквартирном доме. Плановый (предупредительный) текущий ремонт общего имущества производится на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; предложения о проведении конкретных видов которых вносится на утверждение данных собраний ООО «УК Зеленоградск» по результатам проведённых осмотров. Утверждённые собственниками работы по текущему ремонту общего имущества выполняются ООО «УК Зеленоградск» (а по некоторым видам специальных ремонтных работ – иными организациями) на основании заключаемых ООО с данными организациями работ на их выполнение |
| 11. | Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации | Подготовка к сезонной эксплуатации включает в себя работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, выполняемые ООО «УК Зеленоградск» в период между весенним общим осмотром и началом отопительного сезона. План работ по подготовке многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях подготавливается ООО «УК Зеленоградск». Выполнение данных работ другими привлекаемыми на договорной основе организациями также контролируется ООО«УК Зеленоградск» . |
| 12. | Комплекс иных работ по содержанию общего имущества, включая техническое обслуживание (включая аварийное) и ремонт: - внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения; - внутридомовых сетей ГВС - внутридомовых сетей отопления - внутридомовых систем вентиляции -внутридомовых сетей электроснабжения - внутридомовых сетей газоснабжения; - лифтов; - конструктивных элементов здания | Комплекс иных работ по содержанию общего имущества, включая техническое обслуживание и ремонт различных внутридомовых инженерных систем, выполняемых различными подрядными организациями на основе договоров, заключённых ими с ООО «УК Зеленоградск» , в т.ч.: - работы по техническому обслуживанию (включая аварийное) систем холодного водоснабжения и водоотведения, выполняются другими привлекаемыми на договорной основе организациями, контролируется ООО«УК Зеленоградск» ; - работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняется ООО «ВертикальсервисЛифт» на основании договора № 20/2013/ТО-ВСЛ от 01.01.2012. на техническое обслуживание лифтового оборудования; - работы техническому обслуживанию и ремонту ВДГО выполняется ОАО «Калининградгазификация» по договору №17/05-184-2011/ук от 26.09.2011 г. на техническое обслуживание сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома. - работы по техническому обследованию систем вентиляции, в т.ч. дымоходов и вент каналов выполняется ИП Сумберт В.В. на договорной основе. Мониторинг технического состояния приведённых элементов общего имущества многоквартирных домов и эксплуатационный контроль выполнения всех вышеуказанных работ осуществляет ООО «УК Зеленоградск». |