**Общедомовые приборы учета газа.**

**Окружная, 2 а**

**Ввод в эксплуатацию: 06.12.2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №ввода | **Счетчик** | **Гос.поверка****до** | **Корректор** | **Гос.поверка****до** | **Комплекс** | **Гос.поверка до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |  | **тип** | **Зав. №** |  |
| **1** | **BK G25** | **30219842** | **22.01.2023** | **ТС 220** | **132004469** | **24.04.2018** | **СГ-ТК-Д-40** | **4304155** | **24.04.2018** |
| **2** | **BK G25** | **30317451** | **06.03.2023** | **ТС 220** | **132005647** | **25.07.2018** | **СГ-ТК-Д-40** | **4307288** | **26.07.2018** |
| **3** | **BK G25** | **30369098** | **21.03.2023** | **ТС 220** | **132005649** | **25.07.2018** | **СГ-ТК-Д-40** | **4307286** | **26.07.2018** |
| **4** | **BK G25** | **29666269** | **31.05.2022** | **ТС 220** | **122000220** | **15.08.2017** | **-** |  |  |
| **5** | **BK G25** | **30317449** | **06.03.2023** | **ТС 220** | **132005646** | **25.07.2018** | **СГ-ТК-Д-40** | **4307289** | **26.07.2018** |
| **6** | **BK G25** | **29620325** | **15.05.2022** | **ТС 215** | **12512855** | **19.03.2017** | **-** |  |  |