**Общедомовые приборы учета газа:**

**Московская, 62**

**Ввод в эксплуатацию: 02.11.2011 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №ввода | **Счетчик** | **Гос.поверка****до** | **Корректор** | **Гос.поверка****до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |
| **1** | **BK G25** | **28958926** | **24.08.2021** | **ТС 215** | **11508894** | **05.08.2016** |
| **2** | **BK G25** | **28958922** | **24.08.2021** | **ТС 215** | **10112219** | **15.07.2015** |
| **3** | **BK G25** | **28958984** | **24.08.2021** | **ТС 215** | **11509589** | **13.09.2016** |
| **4** | **BK G25** | **28958986** | **24.08.2021** | **ТС 215** | **11509730** | **16.09.2016** |