**Общедомовые приборы учета газа.**

**Московская, 64**

**Ввод в эксплуатацию: 24.12.2012 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №ввода | **Счетчик** | **Гос.поверка****до** | **Корректор** | **Гос.поверка****до** |
| **тип** | **Зав. №** | **тип** | **Зав. №** |
| **1** | **Metrix G16T** | **00021776** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **2** | **BK G25** | **29666273** | **20.06.2022** | **ТС 220** | **122000206** | **14.08.2017** |
| **3** | **BK G25** | **29620276** | **15.05.2022** | **ТС 220** | **122000172** | **08.08.2017** |
| **4** | **Metrix G16T** | **00021784** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **5** | **Metrix G16T** | **00021784** | **10.01.2022** |  |  |  |
| **6** | **Metrix G16T** | **00021779** | **09.01.2022** |  |  |  |
| **7** | **Metrix G16T** | **00018536** | **09.01.2022** |  |  |  |
| **8** | **Metrix G16T** | **00021782** | **10.01.2022** |  |  |  |